# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

# SIMPLIFICADO

# OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIEMTNO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

# UNIDADE DEMANDANTE:

Secretaria Municipal de Obras, Agricultura e Meio Ambiente

# 2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade demonstrar a necessidade da contratação de empresa especializada para execução das obras de ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do Município de Ponte Preta, visando ampliar a cobertura de coleta, transporte e destinação adequada dos efluentes sanitários urbanos, de forma a atender integralmente a população urbana do município. Atualmente, a população ainda utiliza sistemas individuais de disposição de efluentes, os quais, em muitos casos, apresentam limitações operacionais e riscos de contaminação do solo, lençol freático e cursos d’água, ocasionando impactos ambientais e riscos à saúde pública. A execução do sistema público de esgotamento sanitário busca promover melhorias nas condições sanitárias, ambientais e urbanísticas do município, contribuindo para a redução de doenças de veiculação hídrica, preservação ambiental, valorização urbana e melhoria da qualidade de vida da população. A solução proposta permitirá a universalização do atendimento urbano do sistema de esgotamento sanitário municipal, em conformidade com as diretrizes do marco legal do saneamento básico, bem como com os princípios da eficiência, sustentabilidade e interesse público.

# 3. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA:

# N/A

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A solução adotada consiste em ampliação do sistema de esgoto sanitário. O projeto prevê a utilização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) já implantada na Bacia 01, aproveitando a infraestrutura existente. Os efluentes coletados na Bacia 02 serão encaminhados por recalque até duas unidades de Estação Elevatória de Esgoto (EEE). A escolha desta solução leva em consideração os padrões já executados anteriormente. A solução proposta para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do Município de Ponte Preta foi concebida a partir dos levantamentos topográficos, estudos populacionais, análises hidráulicas e avaliação da infraestrutura existente, visando garantir o atendimento integral da população urbana atual e futura do município. O projeto contempla a expansão do sistema para a região correspondente à Bacia 02, promovendo a integração desta à infraestrutura já implantada na Bacia 01, mediante aproveitamento da rede coletora existente e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) já em operação. A solução prevê a implantação de aproximadamente 2.236,23 metros de rede coletora em PVC DN 150 mm, ligações prediais, poços de visita, linhas de recalque em PEAD e duas Estações Elevatórias de Esgoto (EEE), sendo uma elevatória convencional simplificada e uma elevatória compacta. As elevatórias foram posicionadas estrategicamente visando garantir eficiência hidráulica, redução de interferências e otimização operacional do sistema. A EEE 01 será responsável pelo bombeamento principal dos efluentes da Bacia 02 até a rede já existente da Bacia 01, enquanto a EEE Compacta atenderá a região da travessia sobre o curso d’água existente, possibilitando adequada continuidade operacional do sistema. A alternativa adotada permite racionalização de custos, aproveitamento da infraestrutura existente, menor necessidade de novas áreas para implantação de estruturas de tratamento e eficiência operacional do sistema, atendendo às normas técnicas aplicáveis e às diretrizes ambientais vigentes.

# 5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

- Aproximadamente 2.236,23 metros de rede coletora em PVC DN 150 mm; - Ligações prediais; - Poços de visita; - Linhas de recalque em PEAD; - Duas Estações Elevatórias de Esgoto (EEE), sendo uma elevatória convencional simplificada e uma elevatória compacta.

# 6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

A estimativa de custos foi elaborada com base nas tabelas do SINAPI (referência 09/2025), Referência da Embasa (BA) e cotação de preços conforme planilha de cotações. - Ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário – R$ 2.592.983,45 (dois milhões, quinhentos e noventa e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

# 7. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

A execução da ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário deverá ocorrer em lote único, considerando a natureza integrada, contínua e interdependente dos serviços previstos no projeto. Os serviços contemplam implantação de redes coletoras, linhas de recalque, poços de visita, estações elevatórias, ligações prediais, travessias especiais e interligações com o sistema existente, demandando compatibilidade técnica, sincronização executiva e integração operacional entre todas as etapas da obra. O parcelamento da contratação poderia ocasionar incompatibilidades técnicas entre diferentes executores, dificuldades de coordenação das frentes de trabalho, aumento dos riscos operacionais, atrasos na execução, conflitos de responsabilidade técnica e prejuízos à funcionalidade do sistema. Além disso, a execução por uma única empresa proporciona maior eficiência administrativa e operacional, melhor controle tecnológico da obra, uniformidade dos materiais e serviços empregados, otimização do cronograma físico-financeiro e facilitação das atividades de fiscalização e gerenciamento contratual por parte da Administração Pública. Dessa forma, considerando os aspectos técnicos, operacionais e econômicos envolvidos, conclui-se que a contratação em lote único representa a solução mais vantajosa para a Administração Municipal e para o adequado funcionamento do Sistema de Esgotamento Sanitário.

8. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

Com a execução das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Ponte Preta, pretende-se alcançar os seguintes resultados: - Universalização do atendimento de esgotamento sanitário na área urbana do município; - Ampliação da cobertura de coleta e transporte adequado dos efluentes sanitários; - Melhoria das condições de saúde pública e redução de doenças de veiculação hídrica; - Redução da contaminação do solo, lençol freático e corpos hídricos superficiais; - Melhoria das condições ambientais e urbanísticas da cidade; - Aproveitamento integral da infraestrutura existente da ETE e da rede implantada na Bacia 01; - Garantia de maior eficiência operacional e hidráulica do sistema; - Redução de impactos ambientais decorrentes do lançamento inadequado de esgoto sanitário; - Promoção do desenvolvimento urbano sustentável e valorização das áreas atendidas; - Atendimento às diretrizes do Marco Legal do Saneamento Básico e às normas técnicas aplicáveis.

9. CONCLUSÃO:

Com base nos estudos apresentados, conclui-se que a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Ponte Preta apresenta plena viabilidade técnica, operacional, ambiental e econômica. A solução adotada possibilita o aproveitamento da infraestrutura já implantada, promovendo a expansão do atendimento à totalidade da área urbana do município, com racionalização de investimentos, eficiência operacional e menor impacto ambiental. A implantação das novas redes coletoras, linhas de recalque e estações elevatórias proporcionará significativa melhoria nas condições sanitárias da população, contribuindo diretamente para a saúde pública, preservação ambiental e desenvolvimento urbano sustentável do município. Diante disso, considera-se recomendável o prosseguimento da contratação e execução das obras previstas, por atenderem ao interesse público e às necessidades atuais e futuras do Município de Ponte Preta.

9. ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS E DAS AUTORIDADES COMPETENTES:

DATA: Ponte Preta, 10 de junho de 2026. ASSINATURAS: Élsio Carlos Valduga, Secretaria Municipal de Obras, Agricultura e Meio Ambiente.